附件2

主要检查内容

本次主要对港口安全生产、消防情况进行现场检查，并对企业安全生产体系建设、各项安全制度建立和执行情况进行检查，包括但不限于：

（一）总平面布置方面：

（1）库区及码头总平面布置及周边环境情况；

（2）消防车道的布置形式、宽度、高度、转弯半径、回车场等；

（3）救援操作场地设置情况；

（4）公共管廊的布置：管廊管道的布置及标识、管廊基础的沉降情况观测、安全设施的有效性、公共管廊的管理。

（二）依法依规建设经营方面：

（1）安全生产（消防）主体责任和安全管理和消防安全责任制落实情况；

（2）依法提取安全生产专项经费，加大对生产设施设备和安全设施的投入情况；

（3）从业人员教育和持证上岗情况；

（4）安全生产风险分级管控与隐患分级管理：危险源辨识清单、风险分级管理、隐患分级管理；

（5）加强重大隐患整改和重大危险源管控情况，落实《港口危险货物重大危险源监督管理办法（实行）》（交水发〔2013〕274）情况；

（6）常压储罐的检查、检测情况：常压储罐实施例行检查、年度检查和定期检测的记录及报告；

（7）公共应急管理情况：公共应急资源的建设情况、应急联动机制情况；

（8）安全信息化建设情况：是否建立危险货物作业信息系统，并能实时记录危险货物作业基础数据，与管理部门能够信息共享；码头和库区能够实现视频监控；所有信息是否进行异地保存；

（9）应急管理情况。包括应急救援预案制订及演练情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；应急救援物资、设备配备及维护情况等。

（三）设备设施方面：

（1）罐区安全设施情况：储罐布置；防火堤完好性、有效容量；管道穿越封堵套管；液位计设置情况；高低液位报警联锁；污油池切断；静电释放器；可燃气体探测器；

（2）事故收集系统设置情况：事故收集系统位置、容量等是否满足要求，事故水的及时处理；

（3）消防设备设施情况：消防泵房、泡沫灭火系统、消防水、消火栓、消防通道；可燃气体探测器安装高度、位置、数量应满足要求；可燃气体探测器应定期进行检定，保证在有效期内；储存易燃气体库房、油泵房等场所气体检测报警装置，应与风机联锁；

（4）电气设施的防火防爆、防雷防静电情况：电源、变配电设备设施、接地系统、电缆敷设、孔洞的封堵、绝缘工具、爆炸危险区域电气设施防爆符合性等方面。防雷、防静电设施、查看防雷检测报告。

（四）作业管理方面：

（1）临时动火、用电等作业情况。

（2）盲板抽堵作业、动土、断路等危险性作业的安全管理。

（五）重点专项落实情况：

《海南省港航管理局港航系统危险货物港口作业安全生产重点难点深入整治工作实施方案》（琼港航发﹝2021﹞24号）中“动火等特殊作业违规行为、竣工验收和经营许可等手续不全问题、应急能力薄弱”等问题排查及整改情况；《海南省水路运输危险化学品安全提升行动方案（2020-2022年）》《海南省交通运输厅安全生产专项整治三年行动实施方案》落实情况。

（六）2020年度检查过程中发现的隐患项的整改情况。