附件：

**海南省公路水运工程2018年试验检测比对试验结果汇总表**

**（热轧带肋钢筋（φ20㎜）力学性能试验）**

| 序号 | 检测单位名称 | 类型 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省交通工程检测中心 | 省内机构试验室 | **满意** |  |
| 2 | 海南交通建设咨询有限公司检测中心 | 省内机构试验室 | —— | 经同意，未参与 |
| 3 | 海南天诚交通检测有限公司 | 省内机构试验室 | **满意** |  |
| 4 | 海南椰通路桥工程检测有限公司 | 省内机构试验室 | **满意** |  |
| 5 | 海南路桥工程公司中心试验室 | 省内机构试验室 | —— | 经同意，未参与 |
| 6 | 海南协立工程咨询有限公司试验检测中心 | 省内机构试验室 | **基本满意** | 抗拉强度结果为可疑值（Z=2.1） |
| 7 | 海南鸿筑交通工程质量检测有限公司 | 省内机构试验室 | **满意** |  |
| 8 | 广西交通科学研究院有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 9 | 河南省交院工程检测科技有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 10 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 11 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 12 | 深圳高速工程检测有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 13 | 湖南中大建设工程检测技术有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 14 | 陕西海嵘工程试验检测有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 15 | 河南交院工程技术有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 16 | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司 | 监督检测备选库机构 | **满意** |  |
| 17 | 海南铺前大桥工程监理工地试验室（广东虎门技术咨询有限公司中心试验室） | 工地试验室 | **基本满意** | 断后伸长率结果为可疑值（Z=2.3） |
| 18 | 海南铺前大桥工程1标工地试验室（中交一公局厦门检测技术有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 19 | 海南铺前大桥工程2标工地试验室（武汉天行众诚工程检测有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 20 | 海榆东线海棠湾至亚龙湾段扩建工程监理工地试验室（海南交通建设咨询有限公司检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 21 | 海榆东线海棠湾至亚龙湾段扩建工程施工工地试验室（中国公路工程咨询集团有限公司试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 22 | 文昌至琼海高速公路中心试验室（国家道路及桥梁质量监督检验中心（中路高科交通检测检验认证有限公司）） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 23 | 文昌至琼海高速公路WQTJ1标工地试验室（中铁十六局集团有限公司计量测试中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 24 | 文昌至琼海高速公路WQTJ2标工地试验室（河南四通工程检测有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 25 | 文昌至琼海高速公路WQTJ3标工地试验室（中铁北京工程局集团第一工程有限公司试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 26 | 文昌至琼海高速公路WQTJ4标工地试验室（中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司试验室） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 27 | 万宁至洋浦高速公路第1代建中心试验室（陕西高速公路工程试验检测有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 28 | 万宁至洋浦高速公路第1代建WYTJ1标工地试验室（江西省公路桥梁工程试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 29 | 万宁至洋浦高速公路第1代建WYTJ2标工地试验室（海南路桥工程有限公司中心试验室） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 30 | 万宁至洋浦高速公路第1代建WYTJ3标工地试验室（江西省欣达工程质量检测有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 31 | 万宁至洋浦高速公路第1代建WYTJ4标工地试验室（长沙理工大公路工程试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 32 | 万宁至洋浦高速公路第2代建中心试验室（苏交科集团股份有限公司工程检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 33 | 万宁至洋浦高速公路第2代建WYTJ5标工地试验室（中铁一局集团有限公司计量试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 34 | 万宁至洋浦高速公路第2代建WYTJ6标工地试验室（中交一公局厦门检测技术有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 35 | 万宁至洋浦高速公路第2代建WYTJ7标工地试验室（中交二公局东萌工程有限公司中心试验室） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 36 | 万宁至洋浦高速公路第2代建WYTJ8标工地试验室（中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 37 | 万宁至洋浦高速公路第3代建中心试验室（中设设计集团股份有限公司工程质量检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 38 | 万宁至洋浦高速公路第3代建WYTJ9标工地试验室（大连信德建设工程检测有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 39 | 万宁至洋浦高速公路第3代建WYTJ10标工地试验室（北京路桥瑞通科技发展有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 40 | 万宁至洋浦高速公路第3代建WYTJ11标工地试验室（柳州铁路工程质量检测中心有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 41 | 万宁至洋浦高速公路第3代建WYTJ12标工地试验室（中交隧道局（北京）土木检测科技有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 42 | 定海大桥连接线施工试验室（中交四公局（北京）公路试验检测科技有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 43 | S212省道隆大线美向至大丰段公路（K5+980～K12+860）段工程监理工地试验室（甘肃兴陇工程监理咨询有限公司） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 44 | S212省道隆大线美向至大丰段公路（K5+980～K12+860）段工程施工工地试验室（育才-布朗交通咨询监理有限公司） | 工地试验室 | —— | 未备案钢筋检测参数，不能开展试验 |
| 45 | 昌江黎族自治县叉河至霸王岭旅游公路工程监理工地试验室（广东虎门技术咨询有限公司中心试验室） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 46 | 昌江黎族自治县叉河至霸王岭旅游公路工程施工工地试验室（湘潭公路工程试验检测中心） | 工地试验室 | **满意** |  |
| 47 | 昌江县S311石昌线石碌河第三大桥工程施工工地试验室（海南鸿筑交通工程质量检测有限公司） | 工地试验室 | —— | 未备案钢筋检测参数，不能开展试验 |